## Info
Tämä kooste energiainvestoinnin vaiheista on tehty Energiaratkaisut maaseudulla-hankkeessa. Taulukoissa esitetyt tiedot ja huomiot ovat yhteenvetoja ja tiivistyksiä erilaisista tietolähteistä ja tekijöiden priorisoimia huomioita ja seikkoja. Tavoitteena on auttaa vertailemaan erilaisia energiantuotantolaitoksia, niiden valintaa suosivia tai rajaavia seikkoja ja kuvaamaan hankinnan tärkeimpiä vaiheita riippumattomasti. Materiaalista toivotaan olevan hyötyä erityisesti siinä vaiheessa, kun harkinnassa on useita eri vaihtoehtoja tai kun jotain energiantuotantotekniikkaa halutaan verrata muihin. Osa taulukon soluista on suojattu käytön helpottamiseksi ja tahattomien käytöstä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi. Vastuuvapauslauseke: Taulukoiden sisältö on ohjeellinen. Tekijät eivät vastaa materiaalin käyttämisestä suunnittelun työvälineenä, vaan jokainen energiantuotantolaitos on tapauskohtainen.
Kommentit ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita. Ne voidaan toimittaa esimerkiksi osoitteeseen maarit.kari (at) proagria.fi .
Energiaratkaisut maaseudulla -hanke on rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston sekä
Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskuksien varoista.

## Alkukartoitus
1. Alkukartoituksen vaiheet - oma energian kulutus, energiapotentiaalit ja energiantuotantotekniikkaa suosivat seikat (* = ks. lisätietoja solun kommentista)
Energiamuoto | Energiantarve-kartoitus | (Bio)energiapotentiaali | Tuotantomuotoa suosivat seikat ja tehoalue
Biokaasulaitos (CHP) | - lämpö- ja CHP-laitos: - sähkö ja lämpö kWh/v - lämpö kWh/joulu-maaliskuu - lämmitys- ja sähkötehon tarve (kW) - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - lanta - nurmimassa - biojäte - jätevesliete - keittöjäte - muu eloperäiset materiaalit ja niiden ka-% -käytettävissä oleva leivitys pinta-ala* ja luomuvaatimus (→ lannoitevalmistelain piiriin vai tilan sisäiset materiaalivirrat). | Kaava mahdollistaa ko. toiminnan Liikennebiokaasu; liikennekäyttöasiakkaat ja riittävät porttimaksulliset syötteet* Yli 100 kVa sähkötehoa: - porttimaksulliset (luomukelpoiset) syötteet - lannoitevalmiste-asiakkaat - lämmön kesäaikainen käyttö. Alle 100 kVa sähkötehoa; - porttimaksullisia syötteitä - omaa lantaa - ylijäämärehua - suuri oma tai lähiympäristön energian tarve - valmiita rakenteita, lämmön tarve* -sähkön pientuotannon veroraja 50 kVa.
Biodiesel | - ajoneuvopolttoaineen kulutus - valkuaisrehun tarve - asiakaspotentiaali - kuivurin öljyn kulutus - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - kierrätysrasvat - kalajalostuksen sivutuotteet - teurastamojen rasvat - kasviöljyä valkuaisrehun tuotannosta. | - paljon kierrätysrasvoja* - suuri oma tarve - valkuaisrehun tarve - viljan kuivaustarve liian pieni biomassakattilainvestointiin*.
Puukaasulaitos & generaattori | - sähkö ja lämpö kWh/v - lämpö kWh/joulu-maaliskuu - lämmitys- ja sähkötehon tarve (kW) - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - saatavilla oleva metsähake (oma ja muu) - puhdas kierrätyspuu - kosteus-%. | - hyvä kuivan hakkeen saatavuus - saatavilla kuivaa jätepuuta** - tasainen sähkön tarve - pitkät lämmönsiirtomatkat* - kuivurikäyttöä* -sähkön pientuotannon veroraja 50 kVa.
Hake-turbiini CHP | - sähkö ja lämpö kWh/v - lämpö kWh/joulu-maaliskuu - lämmitys- ja sähkötehontarve (kW) - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - saatavilla oleva metsähake (oma ja muu) - puhdas kierrätyspuu - kuivat peltobiomassat - sadon sivujakeet ja hylkyerät* - kosteus %! | - hakkeen saatavuus ja hinta - riittävä lämmönkäyttökuorma - todella suuri tehon tarve.
Hake/biomassa-lämpölaitos | - lämpö kWh/v - lämpö kWh/joulu-maaliskuu - lämmitystehon tarve (kW) - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - saatavilla oleva metsähake (oma ja muu) ja puhdas kierrätyspuu - kosteus-% - kuivat peltobiomassat - sadon sivujakeet ja hylkyerät* . | - hyvä polttoaineen saatavuus ja hinta - olemassaolevat varastotilat ja pannuhuone - asiakasverkosto.
Biokuivuri | - kuivattava vilja-ala (ha) - kuivattavat tonnit - toteutunut energiakulutus - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - saatavilla oleva metsähake (oma ja muu) - puhdas kierrätyspuu - kuivat peltobiomassat - sadon sivujakeet ja hylkyerät - kosteus-% ! - biokaasupotentiaali. | - ilmaiset tai porttimaksulliset polttoaineet (lajittelujae yms.) - varastointitila - muut lämmön käyttäjät.
Tuulivoimala | - sähkö kWh - sähkö € - sähkötehon tarve - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - tuuliolot - maasto - maston korkeus - kaavan ja ympäristön sallimissa rajoissa. | - hyvä tuuliolot - korkea sijoituspaikka ja suuri alava/esteetön ympäristö - maankäyttömahdollisuus - kaava mahdollistaa ko. toiminnan - sähkön pientuotannon veroraja 50 kVa.
Pientuulivoimala | - sähkö kWh - sähkö € - sähkötehon tarve - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | - tuuliolot - sijoituspaikkojen korkeus merenpinnasta ja ympäröivästä maastoprofiilista - tuulikartoitus >4 m/s. | - sijainti verkon ulkopuolella - pieni ja tilapäinen tarve/jatkuva tarve vähintään tehon mukaan - kaava mahdollistaa toiminnan - sähkön pientuotannon veroraja 50 kVa.
Aurinkovoimala | - sähkö kWh, - sähkö €, - sähkötehon tarve - selviää esim. energia- suunnitelmassa. |  | - käytettävissä asennusalaa m2 suunniteltuun tarpeeseen -investointi alle 1000 €/kW - € /MWh -sähkön pientuotannon veroraja 100 kVa.
Aurinkokeräin | - lämmin käyttövesi - tehon tarve maalis-lokakuu - selviää esim. energiasuunnitelmassa. |  | - käytettävissä asennusalaa m2 suunniteltuun tarpeeseen - laitoskustannus - € /MWh -soveltuva varaaja.
Pienvesivoimala | - sähkön tarve - virtaus määrää maksimin - selviää esim. energiasuunnitelmassa. | veden virtaus (m3/s) | - veden virtaus - rakennettavissa oleva penger - oma maa (vesioikeuden hallinta) & mahdollisuus rakentaa - 1-100 kW; - sähkön pientuotannon veroraja 50 kVa.
Muut hyödyt | Tietoa myös tilan energiatehokkuudesta, kehittämistarpeista jne.
Note on C4: Mikäli käytettävissä olevien massojen mädätyksen jälkeen tarvitsema levityspinta-ala on suurempi kuin tilan oma käytettävissä oleva peltoala, mädätysjäännöksen käsittely kuuluu lannoitevalmistelain piiriin eli ulkopuolelle myytävän/luovutettavan materiaalin tulee täyttää tietyt tyyppinimivaatimukset ja niitä koskevat määrätyt valvontatoimet.
Note on D4: *Esimerkiksi Joutsan ekokaasun (tuottaa liikennebiokaasua) käsittelykapasiteetti on 5000 tn/v **kaasun siirto ei vaadi lämmön siirtämisen vaatimaa eristystasoa ja siirron energiahäviöt ovat siksi merkittävästi pienemmät. Siirtoputkiston laatuvaatimukset määräytyvät siirrettävän kaasun mukaan.
Note on D5: Jos käyttöä esteröimättömälle kasviöljylle esim. elintarvikkeena, minkin rehuna tai polttoaineena, esteröinti on turha kustannus. Mikäli syötteenä on jäterasvoja, sellaisenaan polttaminen tulkitaan jätteenpoltoksi ja toiminta vaatii a.o. luvat ja -tekniikan. Esteröitynä jäterasvat ovat normaalia polttoainetta.
Note on D6: *kaasun siirto ei vaadi lämmön siirtämisen vaatimaa eristystasoa ja siirron energiahäviöt ovat siksi merkittävästi pienemmät. Siirtoputkiston laatuvaatimukset määritellään maakaasukäsikirjassa **jätepuusta tuotetun kaasun polttamista ei katsota jätteenpoltoksi, kun tuotekaasu puhdistetaan ennen polttoa.
Note on C7: Poltettaessa viljaa, peltobiomassoja, lajittelujätettä yms., polttotekniikka vaatimusten mukaan, esim. liikkuva arina
Note on D7: taloudellinen kokoluokka vasta todella suurissa laitoksissa. Kaasutustekniikka edullisempi pienemmissä.
Note on C8: Poltettaessa viljaa, peltobiomassoja, lajittelujätettä yms., polttotekniikka vaatimusten mukaan, esim. liikkuva arina
Note on A11: alle 100 kW, alle 200 m2 pyyhkäisypinta-ala, alle 50 m korkea

## Tekninen suunnittelu
2. Teknisen suunnittelun vaiheet (*= ks. lisätietoja solun kommentista)
Energiamuoto | Energiatekniikan / -tekniikoiden valinta | Volyymit ja kustannukset | Liiketoiminnan suunnittelu | Koulutustarve- arvio | Vastaavia laitoksia - tutustuminen | Tutustumiskäynneillä kannattaa havainnoida; rakentajat, laitteet, soveltuvuus, LTS ja LT-malli
Biokaasulaitos (CHP) | - märkä / kuiva - mesofiilinen / termofiilinen - panos / jatkuvatoiminen - hygienisointi - esikäsittely - jälkikäsittely - erottelutekniikka - reaktorikoko - erottelu- ja hienontamistarve - tekniikka - energian alustava jalostusaste. | - syöte m3+ lisätty vesi/vrk x viipymä= karkea reaktoritilavuus - varastointitarve raaka-aineille ja mädätteelle - tarvittava levityspintala -> P määrää - N-ja P-kuorma, sovellettavuus ympäristötuen ehtoihin - synergia oman kasvituotannon laji- valikoiman kanssa* - laitoskustannus; €/MWh ja €/m3 ja porttimaksutuotot/syötekustannukset - karkea takaisinmaksuaika. | sis. alkukartoitusvaiheet, tekniikka/teknologiavalinnat, volyymit ja kustannukset - lopputuotteet - luvat - teknologia (prosessi, kuiva/märkä, panos/jatkuva) - asiakkaat - yhtiömuoto - rahoitus - eri syötteiden vaatima esi/jälkikäsittely - tavoiteltavat tuotenimikkeet. | - laitekäyttö - prosessinhallinta - luvituksen ja verotuksen hallinta - raaka-aine- tuntemus. | - Maaninka, MTT - Markus Moilanen, Suomus- salmi (http://www.efarm.fi/kohteet/e-farm-huutolan-tila/ ) - Bioson, Juva (http://www.metener.fi/15 ) - Erkki Kalmari, Laukaa (http://www.metener.fi/) | - porttimaksulliset ja muut syötteet €/tn ja tn - hinnoitteluperusteet - mädätteen ja energiatuotteiden jakelu/konsentrointi/ tuotteistus/valvonta - laitostekniikka - tuotanto m3/v, verotus ja tukitoimet.
Biodiesel | - esikäsittely (puristus) - lajittelu - esteröinti tai öljyn käyttö sellaisenaan (puristus- kapasiteetti (kg/h) - pastörointi - selkeytysmenetelmä (faasi/suodatus/ molemmat) - esteröinti (automaattisuusaste). | - eri raaka-aineiden määrät - prosessivaatimus - rasvapitosisuus - maksullisuus tai tuloutusmahdollisuus - raakarasvan määrä ja tarvittavat kemikaalit -> vaikutaa luvitukseen ja varastoinnin vaativuuteen. | sis. alkukartoitusvaiheet, volyymit (< 100 000 tn/v) ja kustannukset - lopputuotteet - luvat - teknologia (panos /jatkuva, jos >100 000tn/v) - asiakkaat - yhtiömuoto - rahoitus, (eri syötteiden vaatima esi/jälkikäsittely) - tavoiteltavat tuotenimikkeet. | - laitekäyttö - prosessinhallinta - luvituksen ja vero- tuksen hallinta - raaka-aine- tuntemus. | - Savon Siemen, Iisalmi (http://www.savonsiemen. com/biodiesel.htm) | - öljyn, metanolin, lipeän kulutus ltr/vrk tai tunti - puristeen öljypitoisuus - asiakkaat.
Puukaasulaitos & generaattori | - vasta/myötävirtakaasutin - tarvittava kaasuttimen teho (tyyppi) ja valmistaja - otto/dualfuel-moottori. | - varastotarve m3 - polttoaiheen hankintakustannus - laitoskustannus - €/MWh ja karkea takasinmaksuaika. | sis. alkukartoitusvaiheet, volyymit ja kustannukset sekä: - teknologian kuvaus - liitäntäteho - asiakkaat - energian hinta ja sopimusten tekeminen - rahoitus - mahdolliset materiaalit valitulla tekniikalla - kannattavuuslaskelma. | - laitekäyttö ja prosessinhallinta - raaka-aine- tuntemus. | - Volterin laitos, Nurmes (Kuittila), (http://volter.fi/fi/portfolio/ omasahkolaitos-nurmes/ ) - Joensuun yliopisto, Mekrijärvi, (http://volter.fi/fi/portfolio/ omasahkolaitos-mekrijarvi/) - Oulun AMK, koelaitos, Ekokortteli ja konttil., Kempele, (http://volter.fi/fi/portfolio/ kempeleen-ekokortteli/) - Spanner, Sonkajärvi, 2014-15. | - hakkeen kulutus/vrk - sähkön tuotanto kWh/vrk - tuhkan muodostuminen - laitetoimittaja ja -suunnittelija - asiakkaat - tuotteen hinta €/MWh - prosessilämpötila - sopimukset - huoltotarve.
Hake-turbiini CHP | - kattilan teho ja poltin - laitoskustannus - € /MWh ja karkea takasinmaksuaika. | - teho - polttoaineen laatu - varastotarve m3 - polttoaiheen hankintakustannus. | sis. alkukartoitusvaiheet, tekniikka/teknologiavalinnat, volyymit ja kustannukset sekä: - teknologian kuvaus - liitäntäteho - asiakakkaat - energian hinta ja sopimusten tekeminen - rahoitus - mahdolliset materiaalit valitulla tekniikalla - kannattavuuslaskelma. | - laitekäyttö ja prosessinhallinta - raaka-aine- tuntemus - painelaite- valtuudet. | Lestijärvi | - hakkeen kulutus/vrk - sähkön tuotanto kWh/vrk - tuhkan muodostuminen - laitetoimittaja ja -suunnittelija - asiakkaat - tuotteen hinta €/MWh - prosessilpt - sopimukset - huoltotarve.
Hake/biomassa-lämpölaitos | - kattilan teho ja poltin - laitoskustannus - € /MWh ja karkea takasinmaksuaika. | - teho - polttoaineen laatu - varastotarve m3 - polttoaiheen hankintakustannus. | sis. alkukartoitusvaiheet, volyymit ja kustannukset sekä: - teknologia (poltin) - muut käyttäjät - energian hinta ja sopimusten tekeminen - rahoitus - mahdolliset materiaalit valitulla tekniikalla - kannattavuuslaskelma. | - laitekäyttö ja prosessinhallinta - raaka-aine- tuntemus. | Lähes joka taajamassa Itä-Suomessa. | - hakkeen kulutus/vrk - tuhkan muodostuminen - laitetoimittaja ja -suunnittelija - asiakkaat - tuotteen hinta €/MWh - sopimukset - huoltotarve.
Biokuivuri | - kuivaustarve tn/pv (60 pv) - uunin teho - polttoaine - polttoaineen poltin - lisälämpömahdollisuus - siirrettävyys - varastointitarve. | - kuivattavat tonnit - teho - polttoaineen laatu - varastotarve m3 - polttoaiheen hankintakustannus (Eur/MWh). | sis. kuivattavat tonnit, poltinvalinnat, volyymit ja kustannukset sekä: - teknologian kuvaus - liitäntäteho - muut asiakakkaat - palvelun hinta rahti- kuivauksessa ja sopimusten tekeminen - rahoitus - mahdolliset materiaalit valitulla tekniikalla - kannattavuuslaskelma. | - laitekäyttö ja prosessin hallinta - raaka-aine- tuntemus. | Joka kunnassa useita. Suurempia yhteiskuivureitakin, mm. Riistavesi, Kuopio. | - hakkeen kulutus/h - tuhkan muodostuminen - laitetoimittaja ja -suunnittelija - asiakkaat - palvelun hinnoitteluperuste - sopimukset - huoltotarve.
Tuulivoimala | - käytetty/uusi - maston korkeus - voimalan teho - laitoskustannus - € /MWh ja karkea takasinmaksuaika. | Tuulimittaukset (1 vuosi), power predictor. | sis. alkukartoitusvaiheet, tekniikka/teknologiavalinnat, kaavaa, volyymit ja kustannukset sekä: - kokoluokka - tuuliolot - hankintakustannus ja ylläpito - yhtiömuoto - luvat - rakentaminen. | - laitekäyttö ja prosessinhallinta - verotuksen ja sopimus toiminnan hallinta. | http://www.maatuuli.fi/tuulivoimala-hankkeet, Lännen lintu
Pientuulivoimala | - laakerointi - kääntyvyys - siipien ominaisuudet - käytetty/uusi - siiven odotettavissa oleva käyttöikä (materiaali). | - maston pituus - pyyhkäysypinta-ala - tuotantoteho - ylituotannon volyymit ja mahdollinen muuntaminen / syöttö verkkoon. | sis. alkukartoitusvaiheet, tekniikka/teknologiavalinnat, volyymit ja kustannukset sekä: - luvat - teknologia - asiakkaat/oma käyttö - yhtiömuoto - rahoitus. | - laitetoimintaan perehtyminen. | - Savon Siemen, (www.savonsiemen.com/) - Pienituulivoimayhdistys (www.tuulivoimayhdistys.fi/pientuulivoima ) | tuuliolot
Aurinkovoimala | -paneelityyppi ja sähkön "jalostusaste". | m2 * säteily (790-980 kWh/m2/v) | tarjouspyyntö kohteet |  | Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli, Rantakylä.
Aurinkokeräin | -keräintekniikka ja lämmön käytön kohdentaminen. | m2* 250-400 kWh/m2 | tarjouspyyntö kohteet |  | http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia
Pienvesivoimala | - pato & turbiini tai - ratas& generaattori. | - teho - rakentamisen tarve. |  | - laitetoimintaan perehtyminen (laitetoimittaja kouluttaa). | Pienvesivoimayhdistys (pienvesivoimayhdistys.com )
Muut hyödyt |  |  |  |  | http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia
Note on C3: Tyypillisesti mädätysjäännös, erityisesti jos se erotetaan kiinteään jakeeseen on fosforirikasta ja soveltuu parhaiten esimerkiksi perunan, perustettavan nurmen, nurmipalkokasvien ja muiden typensitojakasvien lannoitukseen.
Note on A10: alle 100 kW, alle 200 m2 pyyhkäisypinta-ala, alle 50 m korkea

## Yritysmuoto ja rahoitus
3. Rahoituksen suunnittelun vaiheet
Suunnittelun kuluja ei voi pitää hankkeen kuluina, ennen kuin yhtiö on perustettu. Kulut voi kirjata toimivan maatilan kuluiksi ja laskuttaa uudelta yhtiöltä kertaluonteisesti.
www.yrityssuomi.fi -sivusto auttaa yritysmuodon valinnassa ja uuden yhtiön perustamisessa. Myös ProAgrian yritysasiantuntijat voivat antaa neuvoja, kun kaipaat apua mietintään. (* = ks. lisätietoja solun kommentista)
Energiamuoto | Rahoitus | Oma raha (oman pääoman ehtoinen osuus 30%) | Lainat (vieraan pääoman ehtoinen osuus) | Takaukset | Tuet | Muu
Biokaasulaitos (CHP) | tariffi (>100 kVa) / investointituki | omat ja kumppanit, sijoittajat, Sitra (rahastojen kautta), rahastot, laitostoimittaja. | Finnvera*, pankit, laitostoimittaja | Finvera* | MMM, TEM,ELY, Maakuntaliitot*
Biodiesel |  | omat ja kumppanit, sijoittajat, laitostoimittaja. | Pankit, laitostoimittaja |  | MMM, TEM,ELY, Maakuntaliitot*
Puukaasulaitos & generaattori | X % omaa ja X % lainarahaa. Investointituki | omat ja kumppanit, sijoittajat, Sitra (rahastojen kautta), rahastot, laitostoimittaja. | Finnvera*, pankit, laitostoimittaja | Finnvera* | MMM, TEM,ELY, Maakuntaliitot*, EU-ohjelmarahoitus
Hake-turbiini CHP | X % omaa ja X % lainarahaa. Investointituki, energian myyntitulot | omat ja kumppanit, sijoittajat, Sitra (rahastojen kautta), rahastot, laitostoimittaja. | Finnvera*, pankit, laitostoimittaja | Finnvera* | MMM, TEM,ELY, Maakuntaliitot*,EU-ohjelmarahoitus
Hake/biomassa- lämpölaitos | X % omaa ja X % lainarahaa. Investointituki | omat ja kumppanit, sijoittajat, laitostoimittaja . | Pankit, laitostoimittaja |  | MMM, TEM,ELY, Maakuntaliitot*
Biokuivuri | X % omaa ja X % lainarahaa. Investointituki | omat ja kumppanit | Pankit, laitostoimittaja |  | MMM, TEM,ELY
Tuulivoimala | X % omaa tai osakkaiden rahoitusta, lainarahaaX%. Tariffi (>500 kW) / investointituki | omat ja kumppanit, sijoittajat, Sitra (rahastojen kautta), rahastot, laitostoimittaja. | Finnvera* (jos ei tariffi), pankit, laitostoimittaja |  | Tariffi/ MMM, TEM,ELY, Maakuntaliitot*
Pientuulivoimala | oma vai oma+lainaraha | omat ja kumppanit,laitostoimittaja. | Pankki |  | ELY/Maakuntaliitot*
Aurinkovoimala | oma ja avustusmahdollisuudet | Sitra (rahastojen kautta), rahastot. |  |  | ELY, maaseutrahasto
Aurinkokeräin | oma ja avustusmahdollisuudet |  |  |  | ELY, maaseutrahasto
Pienvesivoimala |  | omat, kumppanit, laitostoimittaja. | Pankki |  | Maakuntaliitto*
Muut hyödyt
Note on D5: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on E5: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on F5: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on F6: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on D7: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on E7: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on F7: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on D8: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on E8: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla.. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on F8: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on F9: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on D11: Finnvera voi rahoittaa pk-yritysten energia-alan investointeja lainoilla ja takauksilla. Yhtenä perusedellytyksenä kannattavuusedellytysten täyttyminen. Rahoitus kumuloituu muiden julkisten rahoitusten kanssa (määriteltäessä max -osuutta). Noudatamme rahoituksessamme mm. EU:n valtiontukisääntöjä. Finnveran rahoitus hinnoitellaan tuettomaksi (Eu:n määrittelemää vertailuhintaa kalliimmaksi), jolloin rahoituksemme ei estä tariffin käyttöä. Finnvera on täydentävä rahoittaja eli yleensä tämän kokoluokan investointeihin tarvitaan markkinaehtoista pankkia mukaan päärahoittajaksi. Finnvera voi tyytyä rahoituksessaan päärahoittajaa heikompiin vakuuksiin, mikä onkin se keskeisin etu Finnveran rahoituksessa. Edellytämme tällä hetkellä hankkeissa vähintään 15 %:n omarahoitusosuutta (=omaksi pääomaksi laskettavissa oleva kärsivällinen raha kassassa investointiin lähdettäessä) ja olemassa olevaa liiketoimintaa ostettaessa omarahoitusvaatimus on vähintään 20 %. Hankkeen riskisyys voi tapauskohtaisesti aiheuttaa em. suurempiakin vaatimuksia omarahoitusosuudelle. Luottopolitiikkaa päivitetään ajoittain - tuorein tieto nettisivuilta. Yrittäjien kannattaa lähestyä hankkeiden kanssa rahoitushakemuksella, sen jälkeen voi käynnistyä neuvottelut yrittäjien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnvera ei rahoita perusmaataloutta (peltoviljely, eläinten kasvatus…) eikä metsänomistusta, joten ko. alojen yritykset eivät pääsääntöisesti saa meiltä rahoitusta myöskään energia-alan investointeihin.
Note on F11: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on A12: alle 100 kW, alle 200 m2 pyyhkäisypinta-ala, alle 50 m korkea
Note on F12: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta
Note on F15: Voi tukea pienimuotoista selvitystä yksittäisestä laitoksesta tai tuotantopilottia osana maakunnallista hanketta

## Teknisen toteutuksen valmistelu
4. Teknisen toteutuksen valmistelu (*= ks. lisätietoja solun kommentista)
Energiamuoto | Tärkeimpien komponenttien määrittely -primäärituotanto | Tärkeimmät komponenttien määrittely -jalostus | Kilpailutus (Markkinoilla olevien parhaiden vaihtoehtojen kartoitus) | Hankinta
Biokaasulaitos (CHP) | - vastaanotto - varastointi - erottelu-, esikäsittely- ja siirtotekniikka - reaktori ja lämmöntuotanto - jälkivarastointi - prosessivalvonta. | - kaasunpuhdistustekniikka - (paineistustekniikka) - varastointitekniikka - generaattori - prosessin säätö. | - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus) - tariffin ulkopuolella käytettyjen komponenttien hyödyntäminen! | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Biodiesel | - syöttö - varastointi - esikäsittelytekniikka - laskeutusallas - puristus - tuotevarastointi - prosessivalvonta - suodatus. | - tuotteen puhdistus - reaktori - kemikaalien varastointi-, syöttö ja turvaratkaisut - varastointitekniikka - prosessin säätö. | - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus) - käytettyjen komponenttien hyödyntäminen. | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset - käytettyjen komponenttien hyödyntäminen.
Puukaasulaitos & generaattori | - raaka-ainevarasto - prosessiohjaus - syöttösiilo - murskaus - siirto - varalämmöntuotanto. | - reaktori (lämmitys- ja sekoitustekniikka, prosessitarkkailu) - tuhkavarasto - (turva)soihtu - kaasukattila - CHP-laitos (moottori/turbiini) - kaasun puhdistus. | - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen, - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus) - tariffin ulkopuolella käytettyjen komponenttien hyödyntäminen! | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Hake-turbiini CHP | - raaka-ainevarasto - prosessiohjaus - syöttösiilo - (murskaus) - siirto, poltin ja kattila - prosessitarkkailu, tuhkavarasto ja nuohousautomatiikka, - savukaasun puhdistus - lämmönsiirtoverkko - varalämmöntuotanto. | - reaktori (lämmitys- ja sekoitustekniikka, prosessitarkkailu) - tuhkavarasto - (turva)soihtu - kaasukattila - CHP-laitos (moottori/turbiini) - kaasun puhdistus. | - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, - takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus) - tariffin ulkopuolella käytettyjen komponenttien hyödyntäminen! | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Hake/biomassa-lämpölaitos | - mahdollisten raaka-aineiden erottelu ja hienontamistarve - tekniikka - energian alustava jalostusaste - laitoskustannus - €/MWh ja tulot vastaanotosta ja sivuvirroista - karkea takaisinmaksuaika - erottelutekniikka ja tarve - poltintyyppi (liikkuva/ kiinteä arina) - palotilan materiaali - vesi/ilmauuni - lämmöntalteenottojärjestelmät - hyötysuhde - säätyvyys (alaspäin) ja mukautuvuus eri tehon tarpeille - saavutettava lämpötila vedessä/ilmassa - savukaasun puhdistustekniikka - tuhkan poiston automatiikka - säätö - valvonta- ja hälytystekniikka - takapalosuojaus. | ei jalostettua energiatuotetta (vain primäärituote lämpö). | - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset - käytettyjen komponenttien hyödyntäminen.
Biokuivuri | - varasto, - siirtologiikka, - poltin, - lämmöntalteenotto, - siilot, - lämpöeristys, - prosesinhallinta, - savukaasulaitteisto ja -puhdistus. | ei jalostettua energiatuotetta (vain primäärituote lämpö). | - avoin/neuvottelu, - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen, - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Tuulivoimala | - pyyhkäisyala (maston korkeus ja siiven pituus) http://motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuulivoimateknologia . | - generaattori - taajuusmuunnin. http://motiva.fi/toimialueet/ uusiutuva_energia/tuulivoima/ tuulivoimateknologia . | - uusi/käytetty - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Pientuulivoimala | - pysty/vaaka-akseli - maston pituus http://motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuuliatlas_tuulisuustiedot_kartalle . | - generaattori - taajuusmuunnin - siirtotekniikka http://motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuuliatlas_tuulisuustiedot_kartalle . | - uusi/käytetty - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Aurinkovoimala | - monikidetekniikka - komposiitti - yksikidepiitekniikka. | - (tasasähkökytkin) - invertteri - (vaihtosähkökytkin) - energialaskuri. | - uusi/käytetty - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Aurinkokeräin | kokonaispaketti TAI tasokeräin/keruuputket/ tyhijöputket/, pumppuryhmä liittimineen (pääosat: ohjattava kiertovesipumppu ja säätö- ja ohjausyksikkö), varaaja. | ei jalostettua energiatuotetta (vain primäärituote lämpö) | - uusi/käytetty - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Pienvesivoimala | - pato ja turbiini / ratas ja generaattori . | - tasavirran muuntaminen vaihtovirraksi ratas- ja generaattoriratkaisussa - pato- ja turbiiniratkaisuissa usein vaihtovirtaa. | - uusi/käytetty - avoin/neuvottelu - hinnan ja ominaisuuksien (tekniikka, takuut, palvelut) arvottaminen - eettiset valinnat (esim. kotimaisuus). | - suora hankinta/kilpailutus (huomioi julkisen rahoituksen ehdot) - KVR/osatoimitukset.
Muut hyödyt
Note on A10: alle 100 kW, alle 200 m2 pyyhkäisypinta-ala, alle 50 m korkea

## Toiminnan luvat ja asiakirjat
5. Toiminnan lupien ja asiakirjojen suunnitelun vaiheet
Ympäristölupaa vaativassa toiminnassa on tärkeää tiedottaa hankkeesta paikallisesti ennen kuin lupaprosessi käynnistyy eli tulee julkiseksi. Suunnittelun edetessä viestinnässä on hyvä muistaa avoimuus, aktiivisuus, ymmärrettävyys ja se, että viestintä on osa markkinointia. (*= ks. lisätietoja solun kommentista)
Energiamuoto | Rakentaminen |  | Ympäristöluvitus |  | Tuotteet |  | Turvallisuus |  | Toiminnan viranomaisvalvonta |  | Verotus |  | Sopimukset
| Lupa / asiakirja | Viran- omainen | Lupa / asiakirja | Viran- omainen | Lupa / asiakirja | Viran- omainen/ Taho | Lupa / asiakirja | Viran- omainen | Lupa / asiakirja | Viran-omainen | Lupa / asiakirja | Viran- omainen | Lupa / asiakirja | Taho
Biokaasulaitos (CHP) | rakennuslupa | rakennus- valvonta | YVA-harkinta - (YVA) | ELY* | laitos- hyväksyntä | Evira | kemikaali-ilmoitus | Tukes/pelastusviranomainen | omavalvonta/ympäristölupa | Evira / ELY tai kunta | sähköverotus | Tulli | mädätteen levitys ja kuljetus. | tuottajat, urakoitsijat
|  |  | Ympäristö- lupa (hakemus ja päätös) | AVI /kunta | syötteiden käsittelytapo- jen hyväk- syntä (II ja III lk eläinperäi- set sivu- tuotteet) | Evira | räjähdys suojaus-asiakirja | osa omavalvontaa, jota Tukes/pelastuslaitos valvoo. | lannoite- valmiste- lain mukaiset toimet | Evira | liikenne- käyttö | Tulli | syötteen hankinta
[5 empty] | tyyppi- hyväksyntä | Evira | pelastus- sunnitelma | pelastusviran- omainen | sähkön laatu | Fingrid, alueellset verkkoyhtiöt |  |  | hinta*
[5 empty] | omavalvonta- suunnitelma, lupa tankkaus- asemaan. | Evira, Tukes (tankkaus) | maakaasu- käsikirja | Tukes | liikennepoltto- aineen laatu | oma valvonta |  |  | sopimukset sähköverkkoyhtiön kanssa. | sähköverkko- yhtiö
Biodiesel | rakennuslupa (vain jos uudisrakennus) | rakennus- valvonta | Ympäristö- lupa (YVA-jos metanolin käyttö > 1000 tn/v = valmista tuotetta 6400 tn/v ) | AVI / kunta, (ELY, jos YVA) | standardin- mukaisuus (EN 14214)/ toimijan itsemäärit- tämä, oma- valvonta. | omavalvonta | kemikaali-ilmoitus, räjähdys- suoja-asia- kirja, pelastus- sunnitelma. | Tukes, pelastus- viranomai- nen (pelastus- suunnitelma) | oma valvonta/laatutyö , ympäristölupa | EI mitän (ELY/kunta) | liikenne- käyttö | Tulli | lopputuot- teen ja sivuvirran myyntisopi- mukset, raaka-aineen ja kemikaali- en hankinta- sopimus. | kuluttajat, rehun käyttäjät, kemikaalien toimittajat
Puukaasu- laitos & generaattori | rakennuslupa (vain jos uudisrakennus) | rakennus- valvonta | Ympäristö- lupa | AVI/kunta | verkkoyhtiön vaatimukset, omavalvonta- suunnitelma. | verkkoyhtiö | pelastus- sunnitelma (räjähdys- suoja-asiakirja omavalvontaan) | Tukes/ pelastus- viran- omainen (pelastus- suunnitelma). | pelastus- suunnitelma | pelastus- viran- omainen | sähköverotus | Tulli | sopimukset sähköverkko- yhtiön ja läm- mön ostajien kanssa, raaka-aineen hankinta / kuljetus. | verkkoyhtiö, lämmön ostajat, polttoaineen toimittajat
Hake-turbiini CHP | rakennuslupa | rakennus- valvonta | YVA-harkinta - (YVA), ympäristö- lupa tai rekisteröinti (ilmoitusmenettely) | AVI/kunta (ELY jos YVA) | verkkoyhtiön vaatimukset, omavalvonta- suunnitelma. | verkkoyhtiö | pelastus- sunnitelma | pelastus- viran- omainen | Lannoitevalmistelain mukaiset toimet, tuhkan osalta | Evira | sähköverotus | Tulli | sopimukset sähköverkkoyhtiön ja lämmön ostajien kanssa raaka-aineen hankinnasta ja sivu- virroista. | verkkoyhtiö, asikkaat, polttoaineen toimittajat
Hake/biomassa- lämpölaitos | rakennuslupa | rakennusvalvonta | ympäristö- lupa/ pienissä toiminnoissa rekisteröinti (ilmoitus- menettely) | AVI/kunta (rekisteröinti ELY) |  |  | pelastus- suunnitelma | pelastus- viranomainen | Lannoitevalmistelain mukaiset toimet, tuhkan osalta | Evira |  |  | sopimukset lämmön ostajien kanssa, raaka-aineen hankinnasta ja sivu- virroista. | lämmön ostajat, polttoaineen toimittajat
Biokuivuri | rakennuslupa | rakennus- valvonta | Ympäristö- lupa / ilmoitus- menettely | AVI/kunta (rekisteröinti ELY) | mittarin validointi |  | pelastus- suunnitelma | pelastusviran- omainen | Lannoitevalmistelain mukaiset toimet, tuhkan osalta | Evira |  |  | sopimukset rahti- kuivauksesta ja hinnoista, raaka-aineen hankinnasta ja sivu- virroista. | viljelijät, hake- toimittajat
Tuulivoimala | rakennuslupa | rakennus- valvonta | YVA-harkinta - (YVA), ympäristö- lupa | (ELY -YVA) ja lupa AVI | verkkoyhtiön vaatimukset | verkkoyhtiö | sähkö- suunnitelma | Tukes | omavalvonta | Energia- markkina- virasto | sähköverotus | Tulli | maanvuokra- sopimus, sopimukset sähköverk- koyhtiön kanssa. | maan- omistajat, verkkoyhtiö
Pientuuli- voimala | rakennuslupa | rakennus- valvonta | Ympäristö- lupa | ELY/kunta | verkkoyhtiön vaatimukset | verkkoyhtiö | sähkö- suunnitelma | Tukes | omavalvonta | Energia- markkina- virasto | ei sähköverotus (jos alle 100 kva tai alle 8000 MWh) | Tulli | sopimus / ilmoitus sähköverkko- yhtiön kanssa, maanvuokra- sopimus, sopimukset sähköverkko- yhtiön kanssa. | maan- omistajat, verkkoyhtiö
Aurinko- voimala | toimenpidelupa tai -ilmoitus/ei vaatimuksia. | rakennus- valvonta |  |  | kytkentälupa | verkkoyhtiö |  |  | omavalvonta | Energia- markkina- virasto | sähköverotus (yli 100 kva tai 8000 MWh) | Tulli | sopimus / ilmoitus sähköverkko- yhtiön kanssa. | verkkoyhtiö
Aurinko- keräin | toimenpidelupa tai -ilmoitus/ ei vaatimuksia | rakennus- valvonta
Pienvesi- voimala | rakennuslupa, jos pato | rakennus- valvonta | vesilain mukainen lupa, jos pato | AVI | verkkoyhtiön vaatimukset | verkkoyhtiö | sähkö- suunnitelma (riippuu koosta) | Tukes | omavalvonta | Energia- markkina- virasto | sähköverotus (yli 100 kva/yli 800 MWh) | Tulli | vesioikeus- sopimus, sopimukset sähköverkko- yhtiön kanssa. | vesialueen omistaja, verkkoyhtiö
Muut hyödyt
Note on D3: syötteet, niiden laatu ja määrä, prosessi (päästöt), prosessin jäte (laatu ja määrä) jalostusprosessi (laatu) vaikuttavat ympäristöluvan tarpeeseen
Note on D5: 20 000 tn tai harkinta YVA-asetus, Arviointimenettelyn soveltaminen, hankeluettelo (6 pykälä, asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006)
Note on E5: ELY arvioi YVAn tarpeen ja on yhteysviranomainen YVA-menettelyssä. ELY antaa lausunnon YVA-selostuksesta. paikallinen tiedottaminen viimeistään 1 pv ennen YVA-harkintailmoituksen tekemistä rekisteriin.
Note on I5: ilmoitus/asiakirjan laatuvaatimus määräytyyn toiminnan laajuuden perusteella (kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, asetus (vaarallisten kemikaalien käsittely ja valvonta 855/2012) - kemikaalilaki 599/2013 - koskee tuotteiden vaarallisuutta) PK-laitosten räjähdyssuojaus"paketti"
Note on D6: jos rekisteröitävä laitos (YSL), ei tarvita ympäristölupaa, mutta on mittausvelvoitteita ja päästöjen raja-arvoja -kun kysymys energiantuotantoyksiköstä, jos biokaasua tuotetaan alle 5000 tn syötteestä, ei rekisteröintiä
Note on E6: ympäristölain määrittelemä laitosluettelo ja toimivallat, LIITTEEn 2 (direktiivilaitokset/muut laitokset) mukaan kunta, jos alle 20 000 tn. Uusi YSL 527/2014.
Note on F6: kts.sivutuotelaki 517/2015 ja asetus 783/2015
Note on H6: 390/2005; toiminnan harjoittaja huolehtii siitä, että riskejä arvioitaessa laaditaan rärjähdyssuoja-asiakirja. Asiakirjan sisältö määritellään toisessa asetetuksessa. VNA: 858/2012, nestekaasulaitosen turvallisuusasetus.
Note on I6: Kts työterveyslaitos http://www.ttl.fi/fi/kemikaaliturvallisuus/atex/sivut/default.aspx
Note on N7: jätevero on referenssiminimi jätteelle/orgaaniselle ainekselle
Note on I9: ilmoitus/asiakirjan laatuvaatimus määräytyyn toiminnan laajuuden perusteella (kemikaalilaki 599/2013)
Note on H10: Laki:kemikaalien laajamittainen käyttö, Tukes -lupa Energiavirasto, EV- päästölupa
Note on A15: alle 100 kW, alle 200 m2 pyyhkäisypinta-ala, alle 50 m korkea
Note on B16: Suojeltu julkisivu voi rajoittaa
Note on B17: Suojeltu julkisivu voi rajoittaa
Note on L18: sähkövero . Maksetaan jos käytetään itse verkosta (oman tuotannon lisäksi). Kahta maksuluokkaa.

## Rakentaminen ja käyttöönotto
6. Rakentaminen ja käyttö
Päätös: itse rakentaminen/ostettu projektinjohto/KVR (avaimet käteen) * (*= ks. lisätietoja solun kommentista)
Energiamuoto | Rakentamisen vaiheet | Käynnistäminen | Seuranta | Huolto ja ylläpito
Biokaasulaitos (CHP) | - suunnittelu - valvonta - johtaminen - maanrakennus - perustukset - "halli" - erikoisrakenteet - laiteasennukset - tekniset kytkennät - sähköverkko - lämpöverkko - (syöte/mädäte) - kaasunsiirtoputki (maakaasukäsikirja). | - toiminnanohjausjärjestelmä - vesitäyttö - kaasutäyttö - ymppi ja syöte - ylösajo normaaliin määrään. | - tekninen ja biologinen (CH4, CO2, lämpötila, pH) - sähkön laatu. | - käyttöhuolto - määräaikaishuollot - laiterikot.
Biodiesel | - suunnittelu, - valvonta, - johtaminen - maanrakennus - perustukset - "halli" - erikoisrakenteet - laiteasennukset - tekniset kytkennät. | - toiminnanohjaus - testikäyttö öljyllä - kemikaalisyöttö - sekoitus - prosessivalvonta - materiaalivirrat. | - tekninen toimivuus - glyserolin muodostus - kemikaalikulutus. | - käyttöhuolto - määräaikaishuollot - laiterikot.
Puukaasulaitos & generaattori | - suunnittelu - "halli" - laiteasennukset - tekniset kytkennät. - kaasunsiirtoputki (maakaasukäsikirja) | - reaktorin lämmitys - täyttö - prosessin ajaminen. | - tekninen toimivuus ja terminen prosessi (CH4, CO, CO2, lämpötila, Nox), - tuhkan muodostus - sähkön laatu. | - käyttöhuolto - määräaikaiset - laiterikot.
Hake-turbiini CHP | - suunnittelu - valvonta - johtaminen - maanrakennus - perustukset - "halli" - erikoisrakenteet - laiteasennukset - tekniset kytkennät - lämpökanaali . | - täyttö - prosessin ajaminen. | - tekninen toimivuus ja terminen prosessi (CH4, CO, CO2, lämpötila, Nox) - tuhkan muodostus - sähkön laatu. | - käyttöhuolto - määräaikaiset - laiterikot.
Hake/biomassa- lämpölaitos | - suunnittelu - valvonta - johtaminen - maanrakennus - perustukset - "halli" - erikoisrakenteet - laiteasennukset - tekniset kytkennät - lämpökanaali TAI siirrettävä laitos kytkentöineen - varasto &logistiikka. | - polttoaineen syöttö - prosessivalvonta. | - tekninen toimivuus ja savukaasut (Nox, lämpötila, kosteus) - tuhkan muodostuminen. | - käyttöhuolto - määräaikaishuollot - laiterikot.
Biokuivuri | - suunnittelu - valvonta - johtaminen - maanrakennus - perustukset - "halli" - erikoisrakenteet - laiteasennukset - tekniset kytkennät - lämpökanaali tai kaasukanaali - mahdollinen lämpökanaali lisälämpönä TAI siirrettävä laitos teknisine kytkentöineen. | - suunnitellun polttoaineen syöttö - materiaalivirrat. | - tekninen toimivuus - savukaasut (Nox, lämpötila, kosteus) - tuhkan muodostuminen - kuivauslämpötila - tuotteen kosteus. | - käyttöhuolto - määräaikaiset - laiterikot.
Tuulivoimala | - suunnittelu - valvonta - johtaminen - tienrakennus - maanrakennus - perustukset - erikoisrakenteet - osien kuljetus - laiteasennukset ja pystytykset - tekniset kytkennät - kytkeminen sähköverkkoon. | ostopalvelu | sopimuspalvelu | sopimuspalvelu
Pientuulivoimala | - suunnittelu - valvonta - johtaminen - perustukset - erikoisrakenteet - laiteasennukset ja pystytykset - tekniset kytkennät - kytkeminen sähköverkkoon - sähköyhtiö ei voi kieltää. | laitetoimittaja | sähkön laatu | tekninen kunto
Aurinkovoimala | - kiinnitys ja rakenteet - liitetään sähköverkkoon. | - laitetoimittaja tai kiinnitys itse - sähkökytkennät sähkö- asentaja. | sähkön laatu | tekninen kunto
Aurinkokeräin | - kiinnitys ja rakenteet - liitetään vesikiertoon. | - laitetoimittaja tai kiinnitys itse ja LVI-asentaja | - lämpötila - kiehuminen - vuodot. | - paineet - liittimet.
Pienvesivoimala | - kiinnitys ja rakenteet - liitetään sähköverkkoon. | - laitetoimittaja tai kiinnitys itse - sähkökytkennät sähkö- asentaja. | sähkön laatu | tekninen kunto
Muut hyödyt
Note on B3: KVR; kallein, helpoin, voi sisältää odottamattomia ongelmia (laatu, käytettävyys, minimisuoritus)
Note on A12: alle 100 kW, alle 200 m2 pyyhkäisypinta-ala, alle 50 m korkea